
[image: image1.jpg]



                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                      от 06/02/2026 № 291
О внесении изменений в постановление

администрации Сосновоборского

городского округа от 21.09.2020 № 1848

«Об утверждении технического задания на

разработку инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью

«ВОДОКАНАЛ» на 2020-2049 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в связи с заключением дополнительного соглашения № 3 от 19.12.2025 к концессионному соглашению в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения от 28.07.2020, в соответствии с решением УФАС о согласовании изменений условий концессионного соглашения администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 21.09.2020 № 1848 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020-2049 годы»:
1.1. Изложить Перечень 1 и Перечень 2 к техническому заданию в новой редакции, согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского городского округа от 10.02.2025 № 335 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 21.09.2020 № 1848 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020-2049 годы».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа



              М.В. Воронков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 06/02/2026 № 291
Перечень мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию объектов Концессионного соглашения в сфере водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Диаметр, мм
	Протяженность, м.п.
	Материал до реализации
	Год ввода в эксплуатацию после модернизации /реконструкции

	Модернизация существующих сетей водоснабжения 

	1
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод от т.А в районе кольца по ул. Ленинградская до ВК-14 вдоль  ул. Соколова 
	200
	198,94
	Чугун
	2044

	2
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод от ВК-3 по ул.Комсомольская до ВК-5а, включая от ВК-4 до т.2 
	200
	334,10
	Ст. 
	2027

	3
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-15а до ВК-59 вдоль  ул. Солнечная 
	300
	289,90
	Ст.
	2044

	4
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-59 до ВК-97  вдоль  ул.Молодежная 
	300
	333,80
	Чугун
	2045

	5
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-97 до ВК-101 вдоль  ул. Проезд Копорского полка 
	300
	395,70
	Ст
	2037

	6
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-1' и т.А в районе ж.д. 51 по Проспекту Героев через ВК-4 до здания 24 по ул. Красных Фортов 
	100
	185,80
	Чугун
	2028

	7
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод от ВК-1 через ВК-74, ВК-60а до ВК-61 вдоль ул. Проспект Героев и ул. Космонавтов 
	300
	676,70
	Чугун
	2040

	8
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-62 через ВК-70, ВК-9 по ул. Красных Фортов до ВК-3 вдоль  ул.Солнечная 
	300
	642,30
	Чугун
	2039

	9
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-72 через ВК-81, ВК-72а по подвалу ж.д. 16 по ул. Красных Фортов до ВК-70 и до ж.д. 18 по ул. Красных Фортов 
	150
	556,20
	Ст 
	2027

	10
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-67 по подвалу ж.д. 8,6,4,2 по ул. Красных Фортов, через ВК-2, 20,14 по ул. Солнечная до ВК-5 
	150
	762,60
	Ст 
	2027

	11
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод от ВК-56 до ВК-59 вдоль ж/д №№ 1,3 по ул. Молодежная 
	300
	366,90
	Ст 
	2031

	12
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-55а до ВК-1 вдоль  ул. Красных Фортов 
	300
	492,70
	Ст 
	2043

	13
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод от ВК-25 до ВК-4 вдоль ж/д №№ 72,74,76 по ул. Молодежная 
	200
	120,10
	 
	2048

	14
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-1через ВК-12, ВК-11 до ВК-17 от Молодежной д. 78 до Молодежной д. 60 
	200
	392,50
	Ст 
	2025

	15
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод от ВК-28а до ВК-25 вдоль ж/д №№ 33,37 по ул. Молодежная 
	325
	288,50
	Ст
	2038

	16
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-20 через ВК-12, ВК-13 до ВК-1 по ул. Красных Фортов, 1 этап
	325
	576,20
	Ст
	2033

	17
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-25 через ВК-22,ВК-23,ВК-24 до ВК-21 в ул. Машиностроителей 
	200,00
	449,60
	сталь
	2042

	18
	Модернизация сетей водоснабжения водопровод от ВК-13 по ул. Красных Фортов через ВК-36,ВК-37, ВК-14, через ВК-48 до ВК-16 в районе Машиностроителей д. 6 и до стены ж.д. 4 по ул. Машиностроителей 
	150,00
	740,40
	сталь
	2029

	19
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №1, от ВК-236   до  ВК-1 и от ВК-2 до    ВК-9 
	300,00
	152,60
	 
	2029

	20
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №1, от ВК-236   до  ВК-1 и от ВК-2 до    ВК-10 
	300,00
	1045,60
	ст
	2022

	21
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №5, от стены Гидроцеха  до  ул. Комсомольской  
	300,00
	813,00
	 
	2035

	22
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №6,  от  гидроцеха  до  ВК-41 
	300,00
	143,50
	сталь
	2030

	23
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №6,  от  гидроцеха  до  ВК-42 
	300,00
	264,50
	Чугун 
	2033

	24
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	600,00
	741,00
	сталь
	2031

	25
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	163,00
	сталь
	2022

	26
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	660,00
	Ст
	2030

	27
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	630,00
	чугун,                               ду 300 мм
	2030

	28
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	139,00
	сталь
	2031

	29
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №8, от стены Гидроцеха  до  ВК-1,  от  ВК-5Б  до  ВК- 1А,  от  ВК-5  до Горкотельной, через р. Коваш в дюкере 
	400,00
	606,00
	 
	2038

	30
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №9, от стены Гидроцеха  до  до  ВК-1,  от  ВК-5 А до  ВК- 1А,  через  р. Коваш в дюкере 
	400,00
	660,00
	сталь
	2037

	31
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	149,00
	чугун,                                ду 300 мм, сталь, ду 325
	2022

	32
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	135,00
	чугун,                             ду 300 мм
	2032

	33
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №10, от стены Гидроцеха  до  до  ВК-1,  от  ВК-5 А до  ВК- 1А,   
	400,00
	580,30
	Ст.
	2049

	34
	Модернизация сетей водоснабжения Водопроводы   от   ВК-2  до  Мира 3,5,  и    по  колодцы   ВК-9, ВК-10,ВК-11  перед   зданиями    по ул. Мира 5а 
	150,00
	1266,00
	Ст.
	2028

	35
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод  к  зданию  №8  по  ул. Мира 
	150,00
	143,00
	Чугун 
	2046

	36
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод  от  ВК-3  до  «РОСЫ   
	200,00
	941,00
	чугун
	2048

	37
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный  вдоль ул. Ленинградской: от  ВК-41 до  ВК-30 
	400,00
	652,10
	Ст.
	2036

	38
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный  вдоль ул. 50 лет Октября: от  ВК-4 до  ВК-30 
	300,00
	410,00
	чугун,                               ду 300 мм
	2042

	39
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод от ВК-45  до  ВК-1 (3 мкр), вдоль ул. Комсомольской, д.1,3,5,7,9,13 
	200,00
	486,60
	Ст.
	2041

	40
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод  магистр. уличный  вокруг  3  мкр.: -  вдоль ул. Солнечной  от  ВК-3006  до  ВК-3203 
	200,00
	696,80
	Ст.
	2033

	41
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод  магистр. уличный  вокруг  3  мкр.: - 50 лет Октября отВК-1до ВК-3006 
	200,00
	459,10
	чугун,                             ду 300 мм
	2047

	42
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод  магистр. уличный  вокруг  3  мкр.: -  ул. Комсомольской, от ВК-1 до ВК10  
	200,00
	360,30
	чугун,              ду 300 мм
	2046

	43
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод  магистр. уличный  вокруг  3  мкр.: - ул.Космонавтов, от ВК-10до   ВК-3203  
	200,00
	896,60
	чугун,              ду 300 мм
	2032

	44
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод  магистральный  внутриквартальный: вдоль  ж.д. по ул. Сибирской , Космонавтов и Солнечной  от  ВК  3001  до  ВК-3013  
	200,00
	718,20
	чугун,              ду 300 мм
	2029

	45
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный уличный  вдоль  ул. Ленинградской-   от  ВК- 2 до  ВК-4 
	400,00
	66,00
	Ст 
	2027

	46
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный уличный  вдоль  ул. Ленинградской-  от  ВК-5  до  ВК-1 
	400,00
	936,80
	Ст.
	2044

	47
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный уличный  вдоль  ул. Пр. Героев от  ВК-16 до  ВК-60 а (3 мкр) 
	300,00
	200,00
	Ст.
	2046

	48
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный уличный  вдоль  аллеи Ветеранов: от  ВК-3  до  ВК-5 (вдоль мерии) 
	300,00
	413,60
	Чугун
	2027

	49
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный уличный  вдоль  50 лет Октября  от  ВК -2  через  ВК- 2  до глухой врезки  - 3 мкр. 
	200,00
	380,00
	Чугун
	2041

	50
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный  вдоль  ул. Ленинградской до ул. Парковой    от  ВК-21, через  ВК-38,  ВК-37  до  ВК-1   
	350,00
	25,80
	Чугун
	2031

	51
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный вдоль ул. Космонавтов:от   ВК-5 (4 мкр), через  ВК-4,  ВК-3  до  ВК-1  до  ВК-1Б (7а мкр.) 
	300,00
	421,00
	чугун,                             ду 300 мм
	2035

	52
	Модернизация сетей водоснабжения -  от    ВК-32, ВК-35,ВК-42,  ВК-43, ВК-47, ВК-45, до ВК-44а (ул. Парк.)  
	200,00
	187,90
	сталь
	2029

	53
	Модернизация сетей водоснабжения -  от  ВК-3 до  Вк-16 
	300,00
	65,80
	Чугун
	2049

	54
	Модернизация сетей водоснабжения - от  ВК-16  до  ВК-101а  и  от  ВК-4 до  ВК-6А 
	400,00
	551,50
	Ст.
	2028

	55
	Модернизация сетей водоснабжения Водопровод магистральный  вдоль  ул. Комсомольской (вдоль больничного городка) :  от  ВК- 11  через  ВК-1   
	200,00
	528,60
	Ст 
	2048

	56
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	135,00
	Ст.
	2023

	57
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	310,00
	сталь
	2023

	58
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №7, от стены Гидроцеха  до  ВК-21  (4-7  мкр.)                        
	500,00
	276,70
	сталь
	2023

	59
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №8, от стены Гидроцеха  до  ВК-1,  от  ВК-5Б  до  ВК- 1А,  от  ВК-5  до Горкотельной, через р. Коваш в дюкере 
	400,00
	473,60
	сталь
	2034

	60
	Модернизация сетей водоснабжения Водовод №9, от стены Гидроцеха  до  до  ВК-1,  от  ВК-5 А до  ВК- 1А,  через  р. Коваш в дюкере
	400,00
	310,20
	Ст.
	2034


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 06/02/2026 № 291
Перечень мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию объектов Концессионного соглашения в сфере водоотведения 
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	диаметр
	Протяженность,

м.п.
	Год ввода
	Материал до 

реализации

мероприятия 
	Год ввода
в эксплуатацию

после 

модернизации/

реконструкции 

	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	1
	Модернизация сетей канализации ХБК от камеры № 1 до камеры № 2 через р. Коваши в районе городской бани 
	200
	358,80
	1973
	сталь
	2036

	2
	Модернизация сетей канализации капитальный ремонт хозяйственно-бытовой канализации у жилого дома 21 по ул. Комсомольская от КК-10 до КК-17 
	200
	96,20
	1970
	а/ц
	2039

	3
	Модернизация сетей канализации НК №1 от ВК- по ул. 50 лет Октября до колодца гасителя напора напротив зд. ВНИПИЭТ 2,3,4 мкр. 
	300
	830
	1967
	чугун
	2021

	4
	Модернизация сетей канализации НК №2 от ВК- по ул. Высотной, д. 3 до колодца гасителя напора напротив зд. ВНИПИЭТ 2 ,4 мкр 
	300
	650,5
	1969
	Ст.
	2021

	5
	Модернизация сетей канализации НК от ВК по ул. Высотной до колодца- гашения напора по ул. Ленинской 2 мкр. 
	200
	102
	1969
	чугун
	2021

	6
	Модернизация сетей канализации НК 1 от НС №3 через камеру К-68 до колодца гашения напора К-69 (3мкр) 3,14 мкр 
	300
	326,2
	1979
	Ст.
	2034

	7
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор (промзона):- от К-97а до НС №3/6 
	300
	133,8
	1969
	Ст.
	2039

	8
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор (промзона):-в дюкере через р. Коваш, 
	500
	693,7
	1969
	а/ц
	2038

	9
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор (промзона):- от К-14´ до К-109
	600
	12
	1969
	ж/б
	2039

	10
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор (промзона):- от К-14´ до К-109
	300
	281,9
	1969
	а/ц
	2039

	11
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор вдоль Копорского шоссе от К-1, до НС №3/6, через р. «Коваш» в дюкере 
	300
	130
	1983
	Ст.
	2040

	12
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор вдоль Копорского шоссе от К-1, до НС №3/6, через р. «Коваш» в дюкере 
	400
	341
	1983
	ж/б
	2040

	13
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор вдоль Копорского шоссе от К-1, до НС №3/6, через р. «Коваш» в дюкере 
	600
	946,7
	1983
	ж/б
	2040

	14
	Модернизация сетей канализации НК 2 от НС №3 через камеру К-68, через больничный городок до колодца гашения напора К-20 (14мкр)
	300
	698,3
	1979
	Ст.
	2034

	15
	Модернизация сетей канализации НК 2  от НС №3 через камеру К-68, через больничный городок до колодца гашения напора  К-20  (14мкр) 
	400
	112,6
	1998
	Чугун
	2022

	16
	Модернизация сетей канализации 2 НК от НС №23 через камеру К-111 до колодцев К-113, К-114 гашения напора, 10б мкр
	300
	1744,6
	1988
	Ст
	2037

	17
	Модернизация сетей канализации 2 НК от НС №3/6 через до колодцев  гашения напора, 6 мкр
	400
	365
	1983
	Ст.
	2039

	18
	Модернизация сетей канализации НК от НС №10 до К-97а
	200
	536
	1968
	Ст.
	2049

	19
	Модернизация сетей канализации - от К-115 через ул. Ленинградскую до  врезки в колодец  К- 27 на коллекторе Д -1000 у НС №5 
	800
	189,2
	 
	ж/б
	2036

	20
	Модернизация сетей канализации НК от НС №10 до К-97а
	250
	594
	1968
	Чугун 
	2035

	21
	Модернизация сетей канализации НК от НС №10 до К-97а
	250
	594
	1968
	Чугун 
	2035

	22
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор вдоль ул. Ленинградской от колодцев гашения напора К-1 и К-2 до К-115,-от К-26 до К-3 
	500
	401,5
	1988
	ж/б
	2041

	23
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор от колодцев гашения напора вдоль зд. «АСКРО», вдоль ул. Соколова до врезки в коллектор ЛАЭС 6 мкр 
	400
	59
	1983
	ж/б
	2041

	24
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор от от К- 225 (9 мкр) до К- 115 (4 мкр) по ул. Солнечной, вдоль Аллеи Ветеранов 9,8,4 мкр
	500
	409,02
	1969
	ж/б
	2042

	25
	Модернизация сетей канализации Самотечный  коллектор от от К- 225 (9 мкр) до К- 115 (4 мкр) по ул. Солнечной, вдоль Аллеи Ветеранов 9,8,4 мкр
	600
	785,2
	1969
	ж/б
	2042

	26
	Модернизация сетей канализации 4 мкр. Устье 
	800
	506,6
	 
	ж/б
	2043

	27
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор от колодцев гашения напора вдоль зд. «АСКРО», вдоль ул. Соколова до врезки в коллектор ЛАЭС 6 мкр 
	700
	480
	1983
	ж/б
	2043

	28
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор от К-68 до НС №10 (промзона) 
	400
	816,4
	1968
	а/ц
	2044

	29
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор вдоль Вокзального проезда от К-94 до К-14 
	400
	480
	1988
	а/ц
	2044

	30
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор от колодцев гашения напора (у зд. №26 по ул. Космонавтов -14 мкр) 
	500
	449,3
	1975
	ж/б
	2044

	31
	Модернизация сетей канализации 5 мкр. Устье 
	800
	774,2
	 
	ст. 
	2045

	32
	Модернизация сетей канализации ХБК от КК-22 до КК-16а в районе н.с.№ 3, 2-й этап
	300
	170,70
	1972
	а/ц
	2046

	33
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор от колодцев гашения напора вдоль зд. «АСКРО», вдоль ул. Соколова до врезки в коллектор ЛАЭС 6 мкр 
	600
	505
	1983
	ж/б
	2046

	34
	Модернизация сетей канализации Самотечный коллектор от от К- 116 (2 мкр) до К-23, через временный поселок, по ул. Соколова 2, 6 мкр 
	300
	952
	1963
	керамические
	2046

	35
	Модернизация сетей канализации ХБК от КК-8 в районе ж.д. 1 по ул. Липовский проезд через КК-20 до КК-4 на перекрестке ул. Ленинградская и ул. Парковая 
	600
	1012,45
	1980,               1993
	ж/б
	2047

	36
	Модернизация сетей канализации ХБК от КК-4 в районе ж.д. 19 по ул. Парковая до КК-12 по ул. Проспект Героев 
	400
	528,40
	1991,             1993
	а/ц
	2048

	37
	Модернизация сетей канализации ХБК от КК-23 в районе здания СЭС до н.с. № 3 
	500
	652,20
	1986
	чугун, а/ц
	2048

	38
	Модернизация сетей канализации ХБК от КК-17 в районе ж.д. 21 по ул. Комсомольская до н.с. № 1 
	400
	306,00
	1964
	а/ц
	2049

	39
	Модернизация сетей канализации Самотечный  коллектор от колодцев гашения напора (у ж.д. №8 по ул. Космонавтов – 3 мкр)от К- 69 мимо школы №2 до К-3038 - врезки в коллектор по ул. Солнечной 3 мкр. 
	400
	726,1
	1970
	ж/б
	2049

	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения (не включенных в прочие группы мероприятий)

	1
	Реконструкция КОС, 1-й этап (насосная перекачки №5, станция перекачки (иловая насосная станция), песколовки радиальные, разработка проектной документации на реконструкцию КОС)
	
	
	
	
	2025

	2
	Реконструкция КОС, 2-й этап (здание 105 с транспортной галереей( цех механического обезвозживания осадка, автоматизация технологических процессов (внутренние сети) )
	
	
	
	
	2029

	3
	Реконструкция КОС, 3-й этап (насосно-воздуходувная станция (с трансформаторной подстанцией), отстойники канализационные радиальные вторичные -1 шт.)
	
	
	
	
	2034

	4
	Реконструкция КОС, 4-й этап ( отстойники радиальные канализационные первичные , аэротенки)
	
	
	
	
	2039

	5
	Реконструкция КОС, 5-й этап (Дренажная насосная станция грунтовых вод, дренажная насосная станция зд.115,илоуплотнители (Ду 6м вертикальные), иловые площадки (карты), песколовки, отстойники канализационные радиальные вторичные - 3шт)
	
	
	
	
	2047



