
[image: image1.jpg]



                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                      от 25/06/2026 № 1912

Об установлении целевого уровня снижения объема потребляемых энергетических ресурсов и воды                            в подведомственных муниципальных учреждениях на 2027-2029 годы

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить для подведомственных муниципальных учреждений целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - ЦУС) на трехлетний период 2027-2029 годы, согласно приложению.

2. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений:

2.1. Обеспечить достижение ЦУС за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. за счет заключения энергосервисных контрактов.

2.2. Скорректировать программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027-2029 годы в соответствии с утвержденными ЦУС в срок до                           01 октября 2026 года.
3. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 
4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на сайте Сосновоборского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лютикова С.Г. 

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков     

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912
Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБУ ДО «СДШИ «Балтика»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714011661
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание по адресу ул. Солнечная, 18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	40,67
	34,3
	16%
	2%
	40,5
	40,34
	40,01

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,51
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,50
	0,49
	0,48

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,12
	0,4
	62%
	17%
	1,08
	1,03
	0,93

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	15,35
	10,7
	31%
	3%
	15,23
	15,11
	14,87

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБУ ДО «СДШИ им. Кипренского»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714013764
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Ленинградская, 54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	94,19
	31,6
	68%
	21%
	89,26
	84,32
	74,46

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,42
	0,2
	59%
	15%
	0,40
	0,39
	0,36

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,58
	0,5
	21%
	2%
	0,57
	0,57
	0,56

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	23,86
	11,2
	54%
	12%
	23,13
	22,39
	20,93

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБУ ДО «СДШИ им. Кипренского»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714013764
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание пр. Героев, 5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	70,64
	31,6
	58%
	15%
	68,06
	65,47
	60,31

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,29
	0,2
	42%
	5%
	0,28
	0,28
	0,27

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,85
	0,5
	47%
	8%
	0,83
	0,81
	0,78

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	16,90
	11,2
	35%
	3%
	16,75
	16,61
	16,32

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014581
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание по адресу ул. Молодежная, 29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	86,61
	30,6
	65%
	19%
	82,49
	78,37
	70,12

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,21
	0,1
	56%
	14%
	0,21
	0,20
	0,18

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,09
	0,8
	25%
	3%
	1,09
	1,08
	1,07

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	39,67
	9,3
	80%
	28%
	36,92
	34,16
	28,65

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	СМБУК «ЦРЛ «Гармония»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714015987
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание по адресу пр. Героев, 61а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,07
	0,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,15
	0,8
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	15,69
	9,3
	41%
	5%
	15,50
	15,31
	14,93

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	СМБУК «ЦРЛ «Гармония»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714015987
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание по адресу пр. Героев, 63а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,07
	0,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,28
	0,8
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	41,92
	9,3
	80%
	28%
	39,01
	36,10
	30,27

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБУ «Сосновоборская централизованная библиотечная система»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714009158
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Детская библиотека, пр. Героев, 5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	74,52
	29,2
	61%
	17%
	71,39
	68,26
	61,99

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,30
	1,5
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,25
	4,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	16,71
	12,1
	28%
	3%
	16,60
	16,48
	16,24

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБУ «Сосновоборская централизованная библиотечная система»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714009158
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Точка сбора, ул. Ленинградская, 62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,70
	1,5
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,80
	4,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	10,28
	12,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБУ «Сосновоборская централизованная библиотечная система»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714009158
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Библиотека семейного чтения, ул. Солнечная, 23а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	80,55
	29,2
	64%
	18%
	76,83
	73,10
	65,66

	Потребление горячей воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,15
	4,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	16,97
	12,1
	30%
	3%
	16,84
	16,71
	16,46

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБУК «Сосновоборский городской музей»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714016028
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение по адресу ул. Ленинградская, 50
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,28
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	1,26
	1,24
	1,20

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,00
	0,2
	96%
	37%
	2,72
	2,44
	1,87

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	12,30
	18,8
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

	Наименование учреждения
	МБУК «Сосновоборский городской музей»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714016028
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Береговая, 12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление горячей воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление холодной воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	14,22
	18,8
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУК «Дворец культуры «Строитель»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714000532
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ДК ул. Солнечная, 19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	44,27
	30,6
	31%
	3%
	43,92
	43,57
	42,88

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,84
	0,1
	96%
	38%
	1,67
	1,49
	1,15

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,47
	0,8
	77%
	26%
	3,24
	3,01
	2,56

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	25,59
	9,3
	65%
	19%
	24,39
	23,19
	20,78

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУК «СПКиО»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714008771
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Детский игровой комплекс, ул. Солнечная, 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	26,06
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	25,66
	25,27
	24,49

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,28
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	1,26
	1,24
	1,20

	Потребление холодной воды, м3/чел
	11,49
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	11,32
	11,15
	10,80

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	114,68
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	112,96
	111,24
	107,80

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУК «СПКиО»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714008771
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение по адресу ул. Сибирская, 11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	78,07
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	76,90
	75,73
	73,39

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,53
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	1,51
	1,49
	1,44

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,20
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	3,15
	3,10
	3,01

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	18,02
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	17,75
	17,48
	16,94

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от ____/_____/2026 № ______

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714001977
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение по адресу ул. Ленинградская, 40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,10
	0,1
	7%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,18
	0,8
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	13,42
	9,3
	33%
	3%
	13,31
	13,19
	12,97

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714001977
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание по адресу ул. Красных Фортов, 14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	36,74
	30,6
	18%
	2%
	36,57
	36,41
	36,08

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,45
	0,1
	93%
	36%
	1,32
	1,19
	0,93

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,15
	0,8
	32%
	3%
	1,14
	1,13
	1,11

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	29,65
	9,3
	72%
	23%
	27,93
	26,21
	22,78

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУК «ГТЦ»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714013108
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание пр. Героев, 30а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	45,99
	31,6
	32%
	3%
	45,61
	45,24
	44,49

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,04
	0,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,27
	0,5
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	10,95
	11,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУК «ГТЦ»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714013108
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Космонавтов, 26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	39,11
	31,6
	20%
	2%
	38,91
	38,72
	38,33

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,09
	0,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,59
	0,5
	21%
	2%
	0,59
	0,58
	0,58

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	6,94
	11,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 1»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014856
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы ул. Комсомольская, 11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	35,70
	28,4
	22%
	2%
	35,50
	35,30
	34,91


	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,32
	1,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,08
	1,6
	26%
	3%
	2,07
	2,05
	2,03

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	18,91
	14,2
	27%
	3%
	18,78
	18,65
	18,40

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014310
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы ул. Космонавтов, 14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	58,32
	28,4
	52%
	11%
	56,68
	55,03
	51,75

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,66
	1,1
	37%
	4%
	1,64
	1,62
	1,59

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,74
	1,6
	43%
	6%
	2,70
	2,66
	2,58

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	54,77
	14,2
	66%
	20%
	52,08
	49,38
	44,00

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 3»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014341
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы ул. Малая Земля, 5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	43,19
	28,4
	35%
	3%
	42,81
	42,43
	41,68

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,21
	1,1
	12%
	1%
	1,21
	1,20
	1,20

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,16
	1,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	16,23
	14,2
	15%
	1%
	16,17
	16,11
	15,99

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 4 имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014380
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы пр. Героев, 36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	45,19
	28,4
	37%
	4%
	44,77
	44,35
	43,51

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,18
	1,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,78
	1,6
	14%
	1%
	1,77
	1,77
	1,75

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	9,67
	14,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «Гимназия № 5»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014430
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание гимназии ул. Солнечная, 31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	31,22
	28,4
	11%
	1%
	31,13
	31,04
	30,86

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,17
	1,1
	10%
	1%
	1,17
	1,17
	1,16

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,28
	1,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	26,35
	14,2
	47%
	8%
	25,83
	25,31
	24,26

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 6»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014542
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы ул. Молодежная, 31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	60,59
	28,4
	53%
	12%
	58,78
	56,98
	53,36

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,01
	1,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

Устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,36
	1,6
	33%
	3%
	2,34
	2,32
	2,28

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	38,87
	14,2
	65%
	19%
	37,06
	35,24
	31,60

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 7»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014278
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Блок шестилеток ул. Молодежная, 32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	57,54
	28,4
	51%
	11%
	56,01
	54,47
	51,40

	Потребление горячей воды, м3/чел
	3,70
	1,1
	72%
	23%
	3,49
	3,27
	2,85

	Потребление холодной воды, м3/чел
	7,20
	1,6
	78%
	27%
	6,71
	6,23
	5,26

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	0,01
	14,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 7»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014278
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы ул. Молодежная, 32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	51,67
	28,4
	46%
	7%
	50,72
	49,77
	47,87

	Потребление горячей воды, м3/чел
	2,38
	1,1
	56%
	14%
	2,30
	2,22
	2,06

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,75
	1,6
	43%
	6%
	2,71
	2,67
	2,59

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	23,25
	14,2
	40%
	4%
	23,01
	22,78
	22,32

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «Лицей № 8»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014687
	 
	 
	 
	 
	 


	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы ул. Ленинградская, 64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	30,75
	28,4
	8%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,36
	1,1
	24%
	2%
	1,35
	1,34
	1,32

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,68
	1,6
	7%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	17,22
	14,2
	20%
	2%
	17,13
	17,05
	16,87

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ «СОШ № 9 им. В.И Некрасова»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014662
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание школы Липовский пр-д, 13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	36,53
	28,4
	24%
	2%
	36,31
	36,09
	35,65

	Потребление горячей воды, м3/чел
	2,37
	1,1
	56%
	14%
	2,29
	2,21
	2,05

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,06
	1,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	24,18
	14,2
	42%
	5%
	23,86
	23,54
	22,90

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014292
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Высотная, 2а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	51,01
	33,9
	34%
	3%
	50,58
	50,14
	49,27

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,77
	2,7
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	7,33
	4,5
	39%
	4%
	7,26
	7,19
	7,05

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	31,80
	26,2
	19%
	2%
	31,65
	31,50
	31,20

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 3»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014239
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Солнечная, 13а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	63,01
	33,9
	47%
	8%
	61,68
	60,35
	57,69

	Потребление горячей воды, м3/чел
	3,51
	2,7
	26%
	3%
	3,49
	3,47
	3,42

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,03
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	36,63
	26,2
	29%
	3%
	36,37
	36,10
	35,58

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 4»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714017920
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада пр. Героев, 20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	67,31
	33,9
	50%
	10%
	65,60
	63,90
	60,49

	Потребление горячей воды, м3/чел
	4,43
	2,7
	40%
	4%
	4,38
	4,34
	4,24

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,02
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	35,63
	26,2
	27%
	3%
	35,39
	35,15
	34,68

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 4»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714017920
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада пр. Героев, 7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	58,58
	33,9
	43%
	6%
	57,77
	56,97
	55,35

	Потребление горячей воды, м3/чел
	4,08
	2,7
	35%
	3%
	4,05
	4,01
	3,94

	Потребление холодной воды, м3/чел
	7,86
	4,5
	43%
	6%
	7,75
	7,64
	7,42

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	32,63
	26,2
	23%
	2%
	32,44
	32,25
	31,88

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от ____/_____/2026 № ______

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 5»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014180
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Солнечная, 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	46,87
	33,9
	29%
	3%
	46,53
	46,18
	45,50

	Потребление горячей воды, м3/чел
	11,46
	2,7
	78%
	27%
	10,69
	9,92
	8,37

	Потребление холодной воды, м3/чел
	8,62
	4,5
	48%
	9%
	8,43
	8,24
	7,86

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	51,35
	26,2
	49%
	9%
	50,15
	48,94
	46,54

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 6»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014197
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада пр. Героев, 72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	62,12
	33,9
	46%
	8%
	60,92
	59,71
	57,30

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,06
	2,7
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,43
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	38,33
	26,2
	32%
	3%
	38,03
	37,72
	37,11

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 8»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714017938
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Молодежная, 50
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	32,53
	33,9
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление горячей воды, м3/чел
	26,83
	2,7
	92%
	35%
	24,46
	22,09
	17,36

	Потребление холодной воды, м3/чел
	39,16
	4,5
	93%
	36%
	35,65
	32,13
	25,09

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	22,65
	26,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 10»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4707049745
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада Липовский пр-д, 29а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	30,77
	33,9
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,06
	2,7
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	7,77
	4,5
	43%
	6%
	7,66
	7,55
	7,34

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	30,95
	26,2
	16%
	2%
	30,82
	30,70
	30,45

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 11»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014158
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Молодежная, 11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	58,20
	33,9
	43%
	6%
	57,40
	56,60
	54,99

	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,50
	2,7
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	9,22
	4,5
	51%
	11%
	8,97
	8,72
	8,22

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	34,09
	26,2
	23%
	2%
	33,90
	33,70
	33,31

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 11»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014158
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Малая Земля, 4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	67,71
	33,9
	50%
	10%
	66,00
	64,28
	60,85

	Потребление горячей воды, м3/чел
	3,29
	2,7
	19%
	2%
	3,28
	3,26
	3,23

	Потребление холодной воды, м3/чел
	7,71
	4,5
	43%
	6%
	7,60
	7,49
	7,28

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	34,46
	26,2
	25%
	3%
	34,25
	34,03
	33,60

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 12»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014253
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Соколова, 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	57,52
	33,9
	41%
	5%
	56,84
	56,16
	54,80

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,07
	2,7
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается. 

	Потребление холодной воды, м3/чел
	11,90
	4,5
	62%
	17%
	11,39
	10,88
	9,85

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	32,20
	26,2
	19%
	2%
	32,05
	31,90
	31,59

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Центр развития ребенка № 15»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014214
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Машиностроителей, 10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	67,15
	33,9
	50%
	10%
	65,45
	63,75
	60,35

	Потребление горячей воды, м3/чел
	4,99
	2,7
	46%
	8%
	4,89
	4,79
	4,60

	Потребление холодной воды, м3/чел
	5,65
	4,5
	21%
	2%
	5,62
	5,59
	5,53

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	27,51
	26,2
	7%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Центр развития ребенка № 15»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014214
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Молодежная, 35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	60,13
	33,9
	44%
	6%
	59,19
	58,25
	56,37

	Потребление горячей воды, м3/чел
	9,32
	2,7
	74%
	25%
	8,75
	8,17
	7,02

	Потребление холодной воды, м3/чел
	9,32
	4,5
	53%
	12%
	9,05
	8,78
	8,23

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	23,30
	26,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 18»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014172
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Солнечная, 55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	52,59
	33,9
	36%
	4%
	52,12
	51,65
	50,71

	Потребление горячей воды, м3/чел
	5,69
	2,7
	54%
	12%
	5,52
	5,34
	4,99

	Потребление холодной воды, м3/чел
	5,31
	4,5
	18%
	2%
	5,29
	5,26
	5,21

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	30,96
	26,2
	16%
	2%
	30,84
	30,71
	30,46

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБДОУ «Центр развития ребенка № 19»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014246
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание д/сада ул. Молодежная, 40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	56,28
	33,9
	40%
	4%
	55,72
	55,16
	54,04

	Потребление горячей воды, м3/чел
	6,59
	2,7
	60%
	16%
	6,33
	6,06
	5,54

	Потребление холодной воды, м3/чел
	6,50
	4,5
	31%
	3%
	6,45
	6,40
	6,30

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	28.21
	26.2
	7%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУДО «Центр развития творчества»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714000268
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение по адресу: ул. Красных Фортов, 37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,27
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,24
	5,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	17,28
	33,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУДО «Центр развития творчества»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714000268
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Красных Фортов, 43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	40,96
	29,7
	28%
	3%
	40,67
	40,38
	39,80

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,20
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,22
	5,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	28,12
	33,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУДО «Центр развития творчества»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714000268
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Молодежная, 5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	53,02
	29,7
	45%
	7%
	52,09
	51,16
	49,31

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,09
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,60
	5,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	9,65
	33,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУДО «Дом детского творчества»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014398
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Комсомольская, 2а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	86,73
	30,6
	65%
	19%
	82,61
	78,48
	70,22

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,13
	0,1
	18%
	2%
	0,13
	0,13
	0,13

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,30
	0,8
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	16,98
	9,3
	46%
	8%
	16,66
	16,33
	15,67

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУДО «Дом детского творчества»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014398
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Молодежная, 24а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	154,67
	30,6
	83%
	30%
	143,03
	131,40
	108,12

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,04
	0,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,10
	0,8
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	30,72
	9,3
	72%
	23%
	28,94
	27,16
	23,60

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУДО «Дом детского творчества»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014398
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Солнечная, 25а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,06
	1,5
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,14
	4,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	32,68
	12,1
	63%
	18%
	31,21
	29,74
	26,79

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714014493
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Соколова, 6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	65,05
	28,4
	57%
	14%
	62,79
	60,53
	56,00

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,30
	1,1
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,30
	1,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	17,56
	14,2
	20%
	2%
	17,48
	17,39
	17,21

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ ДО «ДЮСШ»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714017247
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Солнечная, 14а
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	86,56
	32,6
	64%
	18%
	82,62
	78,68
	70,80

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,02
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	6%
	0,02
	0,02
	0,02

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,00
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	33,72
	20,4
	40%
	4%
	33,38
	33,03
	32,35

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ ДО «ДЮСШ»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714017247
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Шахматный клуб, пр. Героев, 62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	64,50
	32,6
	50%
	10%
	62,93
	61,36
	58,23

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,11
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	0,11
	0,11
	0,10

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,78
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	10,69
	20,4
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МБОУ ДО «ДЮСШ»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714017247
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Космонавтов, 21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	29,17
	32,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление горячей воды, м3/чел
	2,63
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	2,59
	2,55
	2,47

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,60
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	12,81
	20,4
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУ «Центр обслуживания школ»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714024100
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение по адресу: ул. Ленинградская, 50
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	1,74
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	1,71
	1,68
	1,63

	Потребление холодной воды, м3/чел
	5,80
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	5,71
	5,63
	5,45

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	33,06
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	32,56
	32,07
	31,07

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАОУ ДО СШ «Малахит»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714003491
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Зал бокса, ул. Космонавтов, 24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	3,00
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	2,96
	2,91
	2,82

	Потребление холодной воды, м3/чел
	6,52
	2,6
	60%
	16%
	6,26
	5,99
	5,46

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	21,94
	20,4
	10%
	1%
	21,88
	21,83
	21,72

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАОУ ДО СШ «Малахит»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714003491
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание спорткомплекса, ул. Ленинградская, 5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	27,33
	32,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,66
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	0,65
	0,64
	0,62

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,98
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	21,49
	20,4
	10%
	1%
	21,43
	21,38
	21,27

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912
Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАОУ ДО СШ «Малахит»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714003491
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение по адресу: ул. Ленинградская, 48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,04
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	0,04
	0,04
	0,04

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,31
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	9,28
	20,4
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАОУ ДО СШ «Малахит»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714003491
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Липово, 70
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление холодной воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	443,43
	20,4
	96%
	38%
	401,53
	359,63
	275,83

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАОУ ДО СШ «Малахит»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714003491
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ул. Мира, д. 5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,41
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	0,41
	0,40
	0,39

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,39
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	6,93
	20,4
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАОУ ДО СШ «Малахит»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714003491
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание теннисного клуба, ул. Соколова, 4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	26,51
	32,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление горячей воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,62
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	49,42
	20,4
	60%
	16%
	47,42
	45,42
	41,42

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МАУ «МЦ «Диалог»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4714024413
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение центра по адресу: ул. Ленинградская, 30
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,54
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	0,53
	0,52
	0,51

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,48
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	0,47
	0,47
	0,45

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	17,50
	неприменимо


	неприменимо


	6%
	17,24
	16,98
	16,45

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	МКУ «ЦИОГД»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4725000767
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Помещение по адресу: ул. Ленинградская, 38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление горячей воды, м3/чел
	0,56
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,44
	5,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	34,41
	33,3
	5%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	СМБУ «Спецавтотранс»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4726480058
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Административно-бытовой корпус, Копорское шоссе, 25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	135,34
	29,7
	80%
	28%
	125,90
	116,46
	97,58

	Потребление горячей воды, м3/чел
	4,00
	2,3
	43%
	6%
	3,94
	3,89
	3,77

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,00
	5,2
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	114,79
	33,3
	73%
	24%
	107,91
	101,04
	87,29

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

	Наименование учреждения
	СМБУ «Спецавтотранс»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4726480058
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Материальный склад и отделение ремонта тракторов, Копорское шоссе, 25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	107,13
	29,7
	75%
	25%
	100,50
	93,87
	80,61

	Потребление горячей воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление холодной воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо


	неприменимо



	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	22,12
	33,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды
	Наименование учреждения
	СМБУ «Спецавтотранс»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4726480058
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Отделение ТО-1 и ТР, Копорское шоссе, 25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	139,56
	29,7
	80%
	28%
	129,82
	120,09
	100,62

	Потребление горячей воды, м3/чел
	20,86
	2,3
	91%
	34%
	19,07
	17,28
	13,70

	Потребление холодной воды, м3/чел
	14,44
	5,2
	65%
	19%
	13,75
	13,05
	11,66

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	27,78
	33,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

	Наименование учреждения
	СМБУ «Спецавтотранс»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4726480058
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание теплой стоянки, Копорское шоссе, 25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	77,91
	29,7
	62%
	17%
	74,57
	71,23
	64,55

	Потребление горячей воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление холодной воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	27,21
	33,3
	0%
	0%
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.
	Здание эффективно.

Требование не

устанавливается.

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/06/2026 № 1912

Целевой уровень снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

	Наименование учреждения
	СМБУ «Спецавтотранс»
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНН учреждения
	4726480058
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование здания, строения, сооружения
	Здание ТО-2, Копорское шоссе, 25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	169,91
	29,7
	90%
	34%
	155,45
	140,99
	112,07

	Потребление горячей воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление холодной воды, м3/чел
	требование по снижению потребления не устанавливается


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	42,25
	33,3
	23%
	2%
	42,02
	41,78
	41,30

	Потребление природного газа, м3/м2
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	 неприменимо



	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 

	Потребление иного энергетического ресурса на  нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 

	Потребление моторного топлива, тут/л
	требование по снижению потребления не устанавливается

 
	неприменимо

 
	 неприменимо


	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 
	неприменимо

 



