## размер платы всего
Приложение 2 к Конкурсной документации
Утверждаю: глава администрации Сосновоборского городского округа Воронков М.В. 188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320 8(813-69)- 6-28-13,6-28-27 tns@meria.sbor.ru "___"______________________2018 г.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирных жилых домах, оснащенных индивидуальными водогрейными газовыми котлами
| Наименование работ | Периодичность в год | Ед. изм-я | Цена ед.изм-я | Объем оказания услуги | Годовая оплата (рублей) | Стоимость на 1кв.м. общ.площади (рублей в месяц)
| База для начисления |  | м2 |  |  |  | 12440.5
1. | Эксплуатация и обслуживание конструктивных элементов здания | [5 empty] | 0.13759
| Осмотр состояния строительных конструкций и всех конструктивных элементов жилого дома (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов, крыш), в том числе конструкций и ( или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов.Весенние и осенние осмотры общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с составлением актов осмотра, подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации . Проверка подвалов: температурно-влажностный режим, состояние помещений подвала).При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных рабо.т | 4 | подъезд | 570.5767 | 9 | 20540.7595 | 0.13759
2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | [5 empty] | 4.5869
2.1 | Обследование состояния системы вентиляции помещений | [5 empty] | 0.33491
| Проверка плотности закрытия на замки выходов на кровлю, подвалов | 3 | подъезд | 60.7788 | 9 | 1641.0281 | 0.010993
| Закрытие и раскрытие продухов | 2 | подъезд | 60.7788 | 9 | 1094.0187 | 0.0073283
| Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, проверка наличия тяги в каналах | 2 | квартира | 109.4019 | 216 | 47261.6083 | 0.31658
2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых труб (дымоходов) от газового оборудования | [5 empty] | 1.7443
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов от газовых котлов и его отдельных элементов, Организация проверки состояния системы удаления и очистки газового конденсата, проверка работоспособности конденсатоотводчика дымоходов, Устранение обледенения оголовков дымовых труб (дымоходов),Устранение завалов в дымовых каналах. | 2 | дымоход | 600 | 217 | 260400 | 1.7443 | договор 100 р в месяц за 1 шт
2.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы водоснабжения ( ХВС) и водоотведения, системы отведения ливневых вод | [5 empty] | 1.4115
| Обследование состояния инженерных систем ( система ХВС, система водоотведения, система отведения ливневых вод), проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов скрытых от постоянного наблюдения ( разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах), восстановление работоспособности водоразборных приборов ( смесителей, кранов и т.п. ), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 | квартира | 364.6729 | 216 | 157538.6942 | 1.0553
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем | 6 | подъезд | 151.947 | 9 | 8205.1403 | 0.054963
| Мелкий ремонт системы водооведения и отведения ливневых вод без замены | 1 | дефект | 1215.5763 | 1 | 1215.5763 | 0.0081426
| Прочистка стояков системы Водоотведения | 1 | подъезд | 4862.3054 | 9 | 43760.7484 | 0.29313
2.4 | Работы по содержанию электрооборудования | [5 empty] | 0.90814
| ТО и ТР оборудования подъезда ( Обследование состояния электросетей, оборудования, вводных электрощитов (ГРЦ ВУ) с подтяжкой контактных соединений. Замена перегоревших электроламп. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах. Текущий ремонт оборудования. Укрепление участков наружной электропроводки. | 2 | подъезд | 2976.9217 | 9 | 53584.5899 | 0.35894
| Обследование состояния основных конструкций зданий и элементов внешнего благоустройства (освещение земельного участка, на котором располагается многоквартирный дом) с заменой сгоревших ламп | 3 | лампа | 876.1152 | 21 | 55195.2581 | 0.36973
| Проверка заземления трубопроводов | 1 | подъезд | 1488.4608 | 9 | 13396.1475 | 0.089735
| Проверка заземления оборудования подъезда, подвала, выхода на кровлю | 1 | подъезд | 1488.4608 | 9 | 13396.1475 | 0.089735
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового газового оборудования | [5 empty] | 0.18805
| ТО и ТР системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов,организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений,пи выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, системы удаления и очистки газового конденсата, способных повлечь скопление газа в помещениях- организация проведения работ по их устранению. | 1 | стояк | 610.3 | 46 | 28073.8 | 0.18805 | договор от 14.02.18 №СБ-000000001
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества и земельного участка, на котором располагаются многоквартирные дома | [5 empty] | 16.3922
3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | [5 empty] | 4.6098
| Влажное подметание с предварительным увлажнением тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей | 52 | м2 | 3.194 | 1316.3 | 218621.6344 | 1.4644
| Мытье тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей с моющим раствором. | 52 | м2 | 6.273 | 1316.3 | 429371.7948 | 2.8762
| Мытье окон | 1 | м2 | 6.955 | 116.4 | 809.562 | 0.0054229
| Мытье стен, дверей, в т.ч. дверных ручек, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков с периодической сменой воды или моющего средства | 1 | м2 | 4.332 | 116.4 | 504.2448 | 0.0033777
| Дератизация (нежилые помещения) | 1 | м2 | 2768.5 | 2.94 | 8139.39 | 0.054522
| Дезинсекция: Первичная обработка нежилых помещений | 1 | м2 | 2768.5 | 5.55 | 15365.175 | 0.10292
| Дезинсекция: Повторная обработка нежилых помещений | 1 | м2 | 2768.5 | 5.55 | 15365.175 | 0.10292
3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этих домах (далее - придомовая территория) | [5 empty] | 6.7403
| Теплый период года | [5 empty] | 0.70704
| Подметание и уборка придомовой территории | 54 | м2 | 0.217 | 2385 | 27947.43 | 0.18721
| Подметание и уборка проезжей части придомовой территории (асфальтобетонное покрытие) | 18 | м2 | 0.217 | 2413 | 9425.178 | 0.063135
| Очистка от мусора урн (установленных на земельном участке) | 90 | штука | 5.088 | 27 | 12363.84 | 0.08282
| Уборка дорожек и площадок с набивным покрытием от случайного мусора | 54 | м2 | 0.161 | 750 | 6520.5 | 0.043678
| Скашивание травы на газоне травокосилками (бензокосы, мотокосы, триммеры) | 6 | м2 | 0.412 | 4265.63 | 10544.6374 | 0.070634
| Уборка газонов от опавших листьев, сучьев и случайного мусора | 6 | м2 | 1.407 | 4265.63 | 36010.4485 | 0.24122
| Поливка газонов, деревьев и кустарников | 2 | м2 | 0.169 | 4655 | 1573.39 | 0.010539
| Уборка крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 54 | м2 | 0.326 | 66.21 | 1165.5608 | 0.0078076
| Холодный период года | [5 empty] | 6.0332
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда (толщиной слоя свыше 5 см) | 5 | штука | 15.439 | 120 | 9263.4 | 0.062051
| Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда ( при наличии колейности свыше 5 см) | 60 | м2 | 5.632 | 1960 | 662323.2 | 4.4366
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. (Скалывание наледи до 2 см. сгребание в кучу) | 8 | м2 | 5.632 | 1960 | 88309.76 | 0.59155
| Уборка от снега и наледи дорожек и площадок с набивным покрытием, крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 60 | м2 | 1.798 | 816.21 | 88052.7348 | 0.58983
| Посыпка территории песком или другими средствами | 25 | м2 | 0.364 | 1960 | 17836 | 0.11948
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда и на придомовой территории | 60 | м2 | 5.08 | 27 | 8229.6 | 0.055126
| Уборка проезжей части придомовой территории от снега | 17 | м2 | 0.65 | 2413 | 26663.65 | 0.17861 | примерная стоимость 1 часа машины
3.3. | Работы по организации сбора отходов, включая работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) | [5 empty] | 4.88
| Организация и содержание мест накопления ТКО, включая очистку контейнерной площадки, расположенной на придомовой территории, вклюая организацию сбора отходов 1-4 класса опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по графику | м3 | 522.5 | 1080 | 564301.08 | 3.78
| Организация вывоза КГО | по графику | м3 | 304.1 | 540 | 164214.6 | 1.1
3.4. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества | [5 empty] | 0.16216
| Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета: снятие показаний, , составление отчета о показаниях | 12 | штука | 103.324 | 6 | 7439.3272 | 0.049833
| обслуживание (общедомовых) приборов учета | 2 | штука | 243.1153 | 6 | 2917.3832 | 0.019542
| поверка (общедомовых) приборов учета | 0.25 | штука | 303.8941 | 6 | 455.8411 | 0.0030535
| Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов оборудования подъезда | 1 | подъезд | 1488.4608 | 9 | 13396.1475 | 0.089735
4. | Работы по обеспечению пожарной безопасности | [5 empty] | 0.030143
| Организация разработки инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении работ по содержанию и ремонту жилищного фонда,размещение противопожарного инвентаря и оборудования в местах, предусмотренных пожарной инструкцией | 2 | подъезд | 250 | 9 | 4500 | 0.030143
5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, гидрометеорологическая информация | [5 empty] | 2.1703
| Диспетчерский пункт, прием данных гидрометеорологической службы | 12 | подъезд | 3000 | 9 | 324000 | 2.1703
Обеспечение устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнение заявок населения.
Содержание группы аварийно-восстановительных работ
23.3172
Стоимость обязательных работ на 1 кв. м площади (рублей в месяц) | [6 empty] | 23.32 | с округлением
Стоимость лота, руб. |  |  | Стоимость пакета обязательных работ |  |  |  | 290112.46
Стоимость пакета дополнительных работ
* | Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья и соответствуют перечню:
Услуги ПБЦ
обработка лицевого счета
формирование пакета для передачи в органы УФМС
разноска оплаты и печать квитанций
Разнос квитанций
Банковские услуги за сбор платежей
Содержание инфраструктуры управляющей компании
Страхование (договор страхования имущества)

## Лист1
Приложение 2 к Конкурсной документации
Утверждаю: глава администрации Сосновоборского городского округа Воронков М.В. 188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320 8(813-69)- 6-28-13,6-28-27 tns@meria.sbor.ru "__"______________________2018 г.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирных жилых домах, оснащенных индивидуальными водогрейными газовыми котлами
| Наименование работ | Периодичность в год |  | Ед. изм-я | Цена ед.изм-я | Объем оказания услуги | Годовая оплата (рублей) | Стоимость на 1кв.м. общ.площади (рублей в месяц)
| База для начисления |  |  | м2 |  |  |  | 12440.5
1. | Эксплуатация и обслуживание конструктивных элементов здания | [6 empty] | 0.13759
| Осмотр состояния строительных конструкций и всех конструктивных элементов жилого дома (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов, крыш), в том числе конструкций и ( или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов.Весенние и осенние осмотры общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах с составлением актов осмотра, подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации . Проверка подвалов: температурно-влажностный режим, состояние помещений подвала).При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных рабо.т | 4 |  | подъезд | 570.5767 | 9 | 20540.7595 | 0.13759
2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | [6 empty] | 4.5869
2.1 | Обследование состояния системы вентиляции помещений | [6 empty] | 0.33491
| Проверка плотности закрытия на замки выходов на кровлю, подвалов | 3 |  | подъезд | 60.7788 | 9 | 1641.0281 | 0.010993
| Закрытие и раскрытие продухов | 2 |  | подъезд | 60.7788 | 9 | 1094.0187 | 0.0073283
| Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, проверка наличия тяги в каналах | 2 |  | квартира | 109.4019 | 216 | 47261.6083 | 0.31658
2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых труб (дымоходов) от газового оборудования | [6 empty] | 1.7443
| Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов от газовых котлов и его отдельных элементов, Организация проверки состояния системы удаления и очистки газового конденсата, проверка работоспособности конденсатоотводчика дымоходов, Устранение обледенения оголовков дымовых труб (дымоходов),Устранение завалов в дымовых каналах. | 2 |  | дымоход | 600 | 217 | 260400 | 1.7443
2.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы водоснабжения ( ХВС) и водоотведения, системы отведения ливневых вод | [6 empty] | 1.4115
| Обследование состояния инженерных систем ( система ХВС, система водоотведения, система отведения ливневых вод), проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов скрытых от постоянного наблюдения ( разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах), восстановление работоспособности водоразборных приборов ( смесителей, кранов и т.п. ), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 |  | квартира | 364.6729 | 216 | 157538.6942 | 1.0553
| Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем | 6 |  | подъезд | 151.947 | 9 | 8205.1403 | 0.054963
| Мелкий ремонт системы водооведения и отведения ливневых вод без замены | 1 |  | дефект | 1215.5763 | 1 | 1215.5763 | 0.0081426
| Прочистка стояков системы Водоотведения | 1 |  | подъезд | 4862.3054 | 9 | 43760.7484 | 0.29313
2.4 | Работы по содержанию электрооборудования | [6 empty] | 0.90814
| ТО и ТР оборудования подъезда ( Обследование состояния электросетей, оборудования, вводных электрощитов (ГРЦ ВУ) с подтяжкой контактных соединений. Замена перегоревших электроламп. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах. Текущий ремонт оборудования. Укрепление участков наружной электропроводки. | 2 |  | подъезд | 2976.9217 | 9 | 53584.5899 | 0.35894
| Обследование состояния основных конструкций зданий и элементов внешнего благоустройства (освещение земельного участка, на котором располагается многоквартирный дом) с заменой сгоревших ламп | 3 |  | лампа | 876.1152 | 21 | 55195.2581 | 0.36973
| Проверка заземления трубопроводов | 1 |  | подъезд | 1488.4608 | 9 | 13396.1475 | 0.089735
| Проверка заземления оборудования подъезда, подвала, выхода на кровлю | 1 |  | подъезд | 1488.4608 | 9 | 13396.1475 | 0.089735
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомового газового оборудования | [6 empty] | 0.18805
| ТО и ТР системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов,организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений,пи выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, системы удаления и очистки газового конденсата, способных повлечь скопление газа в помещениях- организация проведения работ по их устранению. | 1 |  | стояк | 610.3 | 46 | 28073.8 | 0.18805
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества и земельного участка, на котором располагаются многоквартирные дома | [6 empty] | 15.9024
3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | [6 empty] | 4.6098
| Влажное подметание с предварительным увлажнением тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей | 52 |  | м2 | 3.194 | 1316.3 | 218621.6344 | 1.4644
| Мытье тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей с моющим раствором. | 52 |  | м2 | 6.273 | 1316.3 | 429371.7948 | 2.8762
| Мытье окон | 1 |  | м2 | 6.955 | 116.4 | 809.562 | 0.0054229
| Мытье стен, дверей, в т.ч. дверных ручек, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков с периодической сменой воды или моющего средства | 1 |  | м2 | 4.332 | 116.4 | 504.2448 | 0.0033777
| Дератизация (нежилые помещения) | 1 |  | м2 | 2768.5 | 2.94 | 8139.39 | 0.054522
| Дезинсекция: Первичная обработка нежилых помещений | 1 |  | м2 | 2768.5 | 5.55 | 15365.175 | 0.10292
| Дезинсекция: Повторная обработка нежилых помещений | 1 |  | м2 | 2768.5 | 5.55 | 15365.175 | 0.10292
3.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этих домах (далее - придомовая территория) | [6 empty] | 6.2504
| Теплый период года | [6 empty] | 0.70704
| Подметание и уборка придомовой территории | 54 |  | м2 | 0.217 | 2385 | 27947.43 | 0.18721
| Подметание и уборка проезжей части придомовой территории (асфальтобетонное покрытие) | 18 |  | м2 | 0.217 | 2413 | 9425.178 | 0.063135
| Очистка от мусора урн (установленных на земельном участке) | 90 |  | штука | 5.088 | 27 | 12363.84 | 0.08282
| Уборка дорожек и площадок с набивным покрытием от случайного мусора | 54 |  | м2 | 0.161 | 750 | 6520.5 | 0.043678
| Скашивание травы на газоне травокосилками (бензокосы, мотокосы, триммеры) | 6 |  | м2 | 0.412 | 4265.63 | 10544.6374 | 0.070634
| Уборка газонов от опавших листьев, сучьев и случайного мусора | 6 |  | м2 | 1.407 | 4265.63 | 36010.4485 | 0.24122
| Поливка газонов, деревьев и кустарников | 2 |  | м2 | 0.169 | 4655 | 1573.39 | 0.010539
| Уборка крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 54 |  | м2 | 0.326 | 66.21 | 1165.5608 | 0.0078076
| Холодный период года | [6 empty] | 5.5434
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда (толщиной слоя свыше 5 см) | 5 |  | штука | 15.439 | 120 | 9263.4 | 0.062051
| Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда ( при наличии колейности свыше 5 см) | 55 |  | м2 | 5.63 | 1960 | 606914 | 4.0654
| Очистка придомовой территории от наледи и льда. (Скалывание наледи до 2 см. сгребание в кучу) | 8 |  | м2 | 5.632 | 1960 | 88309.76 | 0.59155
| Уборка от снега и наледи дорожек и площадок с набивным покрытием, крыльца, ступеней, пандуса перед входом в подъезд | 55 |  | м2 | 1.798 | 816.21 | 80715.0069 | 0.54067
| Посыпка территории песком или другими средствами | 18 |  | м2 | 0.364 | 1960 | 12841.92 | 0.086022
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда и на придомовой территории | 55 |  | м2 | 5.08 | 27 | 7543.8 | 0.050533
| Уборка проезжей части придомовой территории от снега | 14 |  | м2 | 0.65 | 2413 | 21958.3 | 0.14709
3.3. | Работы по организации сбора отходов, включая работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) | [6 empty] | 4.88
| Организация и содержание мест накопления ТКО, включая очистку контейнерной площадки, расположенной на придомовой территории, вклюая организацию сбора отходов 1-4 класса опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по графику |  | м3 | 522.5 | 1080 | 564301.08 | 3.78
| Организация вывоза КГО | по графику |  | м3 | 304.1 | 540 | 164214.6 | 1.1
3.4. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества | [6 empty] | 0.16216
| Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета: снятие показаний, , составление отчета о показаниях | 12 |  | штука | 103.324 | 6 | 7439.3272 | 0.049833
| обслуживание (общедомовых) приборов учета | 2 |  | штука | 243.1153 | 6 | 2917.3832 | 0.019542
| поверка (общедомовых) приборов учета | 0.25 |  | штука | 303.8941 | 6 | 455.8411 | 0.0030535
| Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов оборудования подъезда | 1 |  | подъезд | 1488.4608 | 9 | 13396.1475 | 0.089735
4. | Работы по обеспечению пожарной безопасности | [6 empty] | 0.030143
| Организация разработки инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении работ по содержанию и ремонту жилищного фонда,размещение противопожарного инвентаря и оборудования в местах, предусмотренных пожарной инструкцией | 2 |  | подъезд | 250 | 9 | 4500 | 0.030143
5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, гидрометеорологическая информация | [6 empty] | 2.1703
| Диспетчерский пункт, прием данных гидрометеорологической службы | 12 |  | подъезд | 3000 | 9 | 324000 | 2.1703
Обеспечение устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнение заявок населения.
Содержание группы аварийно-восстановительных работ
22.8273
Стоимость обязательных работ на 1 кв. м площади (рублей в месяц) | [7 empty] | 22.83
Стоимость лота, руб. |  | 290112.46 |  | Стоимость пакета обязательных работ |  |  |  | 284016.615
Стоимость пакета дополнительных работ | [7 empty] | 6095.845
Стоимость дополнительных работ на 1 кв. м площади (рублей в месяц) | [7 empty] | 0.49
[7 empty] | итого: | 23.32
* | Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья и соответствуют перечню:
Услуги ПБЦ
обработка лицевого счета
формирование пакета для передачи в органы УФМС
разноска оплаты и печать квитанций
Разнос квитанций
Банковские услуги за сбор платежей
Содержание инфраструктуры управляющей компании
Страхование (договор страхования имущества)